Per il tinteggio di pareti esterne ed interne, fornitura e posa in opera di pittura di calce pigmentata con terre naturali inorganiche resistenti ai raggi U.V., altamente coprente dall’effetto opaco, tipo ALBARIA SCIALBO della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente caratterizzata da.

- un’elevata traspirabilità;

- eccellente resistenza ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici;

- elevata resistenza alla formazione di muffe;

- elevata stabilità cromatica.

Per ogni m2	€ 7,33

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione o ripristino di intonaco ammalorato,

- eventuale rasatura di calce tipo ALBARIA STABILITURA della DEGUSSA CC ITALIA spa  o equivalente, per gli elementi verticali.

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.