Fornitura e posa in opera per la rasatura di superfici in calcestruzzo, per spessore medio di 3 mm, mediante applicazione a spruzzo od  a mano di malta cementizia, premiscelata, polimero modificata, monocomponente, tixotropica, provvista di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente, tipo EMACO FORMULA RASATURA della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

Per uno spessore medio di 3 mm per  ogni m2		€ 21,37