Fornitura e posa in opera di una resina epossidica a solvente, bicomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, per applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo direttamente sulla struttura in calcestruzzo precedentemente trattata con primer specifico, per la protezione ed impermeabilizzazione filmogena di strutture in c.a. soggette a severe aggressioni ambientali, tipo MASTERSEAL 110 della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente per uno spessore di film secco di 600 µm.

Per ogni m2		€ 18,10