Fornitura e posa in opera di un protettivo cementizio polimero modificato, traspirante al vapore d’acqua, resistente all’abrasione, flessibile, bicomponente, per la impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo destinate al contenimento delle acque anche di tipo potabile (idoneo al contatto  permanente con acqua potabile in base al DPR 236/88) tipo MASTERSEAL 540 della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente, spessore 2 mm.

Per ogni mq	per 2 mm di spessore	€ 16,36