Fornitura e posa dell’impregnante, idrorepellente e permeabile al vapore, a base di alchil-alcoxisilano in acqua per la protezione trasparente ed invisibile di strutture in calcestruzzo faccia a vista sottoposte all’azione aggressiva dell’acqua battente, piogge acide, raggi UV, agenti atmosferici e cloruri, applicato a saturazione in mano unica a spruzzo (airless a bassa pressione) o manualmente (pennello o rullo), tipo THORO ENVIROSEAL 20 della Degussa CC Italia S.p.A. o equivalente.

Per m2 	€ 10,12